## 通量
能量（eV) | Is（PD）（A） | Ib（束流） | 分辨本领 | 通量
244 | 3.55e-06 | 200 | 8000 | 3.9938e+12
244 | 3.55e-06 | 200 | 6500 | 3.2449e+12

## 谱仪CCD计算
CCD零点（450eV) | Y轴（mm) | Z轴（mm) | CCD:Y(um) | CCD:Z(um) | CCD:Y位置（mm) | CCD:Z位置(mm) | 出射角度（°） | Grate-RX(um) | alpha角度(°) | CCD-RX(um) | CCD角度(°) | 包含角（°） | Slit2 | Slit1 | EPU/energy | 峰宽(FWHM pixel) | 备注 | 文件名
| 1984.8 | 246.16 | 66448 | -20406 | 2051.248 | 266.566 | 7.4043
| 1984.8 | 246.16 | 11448 | -20406 | 1996.248 | 266.566 | 7.6059
| 1984.8 | 246.16 | -3551 | -20409 | 1981.249 | 266.569 | 7.6629 | 11586.078 | 3.2184 | -39600 | 41 | 169.1187
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6670.782 | -1.853 | -39600 | 41 | 175.0616 | 50 | 1000*2000 | 28.8/445eV
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6670.782 | -1.853 | -32400 | 39 | 175.0616 | 1000 | 1000*2000 | 28.8/445eV |  | 曝光5分钟，峰往上走
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6670.782 | -1.853 | -18000 | 35 | 175.0616 | 1000 | 1000*2000 | 28.8/445eV |  | 峰往上走,超出边界
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6670.782 | -1.853 | -21600 | 36 | 175.0616 |  |  |  | 19
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6670.782 | -1.853 | -39600 | 41 | 175.0616 |  |  |  | 41
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 10160 | 1966.847 | 236 | 6.8422 | -6670.782 | -1.853 | -21600 | 36 | 175.0108 |  |  |  | 28
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 6150 | 1966.847 | 240.01 | 6.9573 | -6670.782 | -1.853 | -21600 | 36 | 174.8957 |  |  |  | 27
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6670.782 | -1.853 | -21600 | 36 | 175.0616 |  |  |  |  | 回到最优
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6742.78 | -1.873 | -21600 | 36 | 175.0816 |  |  |  | 37
| 1984.8 | 246.16 | -17953 | 11926 | 1966.847 | 234.234 | 6.7914 | -6598.7 | -1.833 | -21600 | 36 | 175.0415 |  |  |  | 24
[8 empty] | 88.097 | -6850.8
| 1984.8 | 246.16 |  | 12160 |  | 234
| 1984.8 | 246.16 | -17953 |  | 1966.847

## EPU-GAP
E(eV) | Gap(mm)
240 | 20.7054
500 | 30.4043
600 | 33.1165